| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arruela galvanizada |  |  |
| 1 | 1/4" lisa | pç | 50 |
| 2 | 5/16” lisa | pç | 12 |
|  | Bucha de nylon |  |  |
| 3 | S6 | pç | 50 |
| 4 | S10 | pç | 12 |
|  | Parafuso galvan. cab. sext. |  |  |
| 5 | 5/16"x2" rosca soberba | pç | 12 |
|  | Parafuso galvan. cab. fenda |  |  |
| 6 | 4.8"x32" rosca soberba | pç | 50 |
|  | Eletroduto |  |  |
| 7 | Eletroduto de PVC Ø3/4” | m | 18 |
| 8 | Eletroduto de PVC Ø1.1/4” | m | 30 |
|  | Curva PVC rígido |  |  |
| 9 | Curva de Ø3/4” | pç | 16 |
| 10 | Curva de Ø1.1/4” | pç | 04 |
|  | Abraçadeira tipo D |  |  |
| 11 | 3/4" | Pç | 26 |
| 12 | 1.1/4” | Pç | 03 |
|  | Arruela para eletroduto |  |  |
| 13 | 3/4" | Pç | 02 |
| 14 | 1.1/4” | Pç | 06 |
|  | Bucha para eletroduto |  |  |
| 15 | Bucha acabamento 3/4" | Pç | 02 |
| 16 | Bucha acabamento 1.1/4" | Pç | 06 |
|  | Condulete / Caixa |  |  |
| 17 | Tipo “E” 3/4" | Pç | 13 |
| 18 | Tipo “T” 3/4" | Pç | 04 |
| 19 | Tipo “L” 1.1/4" | Pç | 03 |
| 20 | Tipo “T” 1.1/4" | Pç | 06 |
| 21 | Caixa de parede 202x202x102mm | Pç | 03 |
|  | Cabo / Conectores |  |  |
| 22 | Cabo paralelo para caixa de som 2,5mm2 | m | 40 |
| 23 | Cabo vídeo para projetor | m | 38 |
| 24 | Cabo coaxial para câmera de vídeo | m | 230 |
| 25 | Conector BNC | Pç | 20 |
| 26 | Conector P4 macho | Pç | 10 |
| 27 | Conector P4 fêmea | Pç | 10 |
|  | Equipamentos |  |  |
| 28 | Câmera IP fixa | Pç | 8 |
| 29 | Câmera IP móvel | Pç | 2 |

Lista de Materiais de Projeto CFTV – Câmara Santa Maria