| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arruela lisa galvanizada |  |  |
| 1 | 5/16" | pç | 36 |
|  | Bucha de nylon |  |  |
| 2 | S6 | pç | 150 |
| 3 | S10 | pç | 36 |
|  | Parafuso galvan. cab. sext. |  |  |
| 4 | 5/16"x2" rosca soberba | pç | 36 |
|  | Parafuso cabeça fenda |  |  |
| 5 | 1/4" x 32mm | pç | 150 |
|  | Abraçadeira tipo D galvanizada |  |  |
| 6 | 3/4” | pç | 45 |
| 7 | 1” | Pç | 03 |
| 8 | 1.1/4” | pç | 06 |
| 9 | 2” | Pç | 45 |
|  | Arruela para eletroduto |  |  |
| 10 | 3/4” | pç | 02 |
| 11 | 1” | Pç | 04 |
| 12 | 2” | Pç | 23 |
|  | Bucha para eletroduto |  |  |
| 13 | 3/4” | pç | 02 |
| 14 | 1” | Pç | 04 |
| 15 | 2.1/2” | Pç | 23 |
|  | Curva PVC |  |  |
| 16 | 3/4” | pç | 24 |
| 17 | 1” | Pç | 04 |
| 18 | 2” | Pç | 01 |
|  | Luva PVC |  |  |
| 19 | 3/4” | pç | 48 |
| 20 | 1” | Pç | 07 |
| 21 | 1.1/4” | Pç | 02 |
| 22 | 2” | Pç | 23 |
|  | Redução para eletroduto |  |  |
| 23 | 2” para 3/4" | Pç | 14 |
| 24 | 1.1/4” para 3/4" | Pç | 08 |
| 25 | 2” para 1” | Pç | 05 |
| 26 | 2” para 1.1/4” | Pç | 01 |
| 27 | 150x50mm | pç | 04 |
|  | Condulete de alumínio tipo T |  |  |
| 28 | 3/4" | pç | 01 |
| 29 | 1.1/4” | pç | 06 |
| 30 | 2” | pç | 12 |
|  | Condulete de alumínio tipo L |  |  |
| 31 | 1.1/4" | pç | 01 |
| 32 | 2” | pç | 03 |
|  | Condulete de alumínio tipo X |  |  |
| 33 | 2” | pç | 01 |
|  | Eletroduto rígido |  |  |
| 34 | PVC Ø3/4” | m | 90 |
| 34 | PVC Ø1” | m | 10 |
| 36 | PVC Ø1.1/4” | m | 10 |
| 37 | PVC Ø2” | m | 90 |
|  | Eletroduto flexível |  |  |
| 38 | PVC Ø3/4” | m | 30 |
|  | Equipamentos |  |  |
| 39 | Patch panel – 48 portas | pç | 01 |
| 40 | Switch – 48 portas | pç | 01 |
| 41 | Voice panel 100 posições | pç | 01 |
|  | Cabos |  |  |
| 42 | Cabo UTP – Categoria 6, 4 pares, 23 AWG, 100 Ohms | cx | 2100 |
| 43 | Patch Cord | m | 43 |
|  | Conectores |  |  |
| 44 | Conector RJ-45 macho – Categoria 6 | pç | 86 |
|  | Caixa |  |  |
| 45 | Caixa de tomada embutida com um conector RJ-45 fêmea | pç | 43 |
| 46 | 102x102x82mm | pç | 03 |
| 47 | 302x302x102mm | PC | 06 |